{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,9],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,9],[26,0,26,3],[26,4,26,7],[26,8,26,9]]}
["雅安市西康记忆生态文旅街区项目一号地块灯具及辅材采购清单"]
["序号","名称","图例","规格","单位","暂定数量","不含税控制价（元）","不含税单价（元）","不含税总价（元）","备注"]
[1,"单联开关",null,"10A","个",20,9.53]
[2,"扒壁灯头",null,"大底座","个",15,2.6,null,null,"电井"]
[3,"防水防尘灯",null,"15w","个",12,61.67,null,null,"厨房"]
[4,"吸顶灯",null,"红外感应","个",5,44.67,null,null,"楼梯"]
[5,"LED灯泡",null,"28w","个",20,22,null,null,"电井"]
[6,"筒灯",null,"开孔7-8cm  8w  6000k","个",30,17.67,null,null,"卫生间"]
[7,"射树灯",null,"LED  3000K AC220V\n15W","个",43,114.33]
[8,"庭院灯",null,"LED  3000k AC220V\n36W\n高度3米","个",27,760]
[9,"埋地灯",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_C4A68D8A2712DAB82DA75A620E57C4EE\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_C4A68D8A2712DAB82DA75A620E57C4EE\",1)"},"LED  DC24V\n24W","个",2,228.33]
[10,"草坪灯",null,"LED  3000K AC220V\n15W","个",4,115.67]
[11,"防水楼梯灯带","楼梯台阶灯带需要根据实际楼梯每步长度裁剪","LED  3000k AC 24V\n","米",1560,12.83,null,null,"每根长度根据下单尺寸确认"]
[12,"变压器",null,"400w  24v","个",70,182.33]
[13,"洗墙灯",null,"灯具尺寸：L1000*W46*H30MM                     灯具材质：高强度铝合金外壳+钢化玻璃\n灯具功率：36W\n工作电压：DC24V\n灯具颜色：3000K \n灯具光源：SMD3030（36珠）        灯珠芯片：科瑞/流明/欧司朗        控制方式：on off\n发光角度：100° \n灯体重量：822g\n工作温度：-40℃至70℃\n防水等级：IP65(PU全灌胶)\n使用寿命：>50000小时","个",1475,124]
[14,"投光灯",null,"灯具尺寸：ø203mm                    灯具材质：铝合金底座+钢化玻璃\n灯具功率：36Ｗ\n工作电压：DC24V\n光源颜色：3000K\n光源类型：SMD3030/3535（18/24珠）\n工作温度：-40°C-50°C\n防水等级：IP66\n使用寿命：>35000小时","个",121,196.67]
[15,"防雨电源",null,"输出功率：400W                         输出电流：16.5A                       输入电压：176V-256V               输出电压：DC24V                      输出频率：47-63Hz                   散热方式：风扇冷却                    外壳材质：不锈钢                      过载保护：过载、过压、短路保护","个",75,105.33]
[16,"电源电/定制","500*400","不锈钢材质","个",2,825,null,null,"根据洗墙灯、投光灯总功率定做"]
[17,"JDG管",25,null,"米",1400,6.37]
[18,"电缆线","BV 2.5平","国标","米",1500,2.7,null,null,"颜色根据下单确认"]
[19,"电缆线","WDZC-YJY-3*4","国标","米",1300,15.17]
[20,"电缆线","WDZC-YJY-2*2.5","国标","米",1400,8.93]
["不含税合计"]
["税金（税率：    % ）"]
["含税合计"]
["注：1、报价包含物资、运输、上下车、利润、风险及管理所有费用，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价，4、报价应加盖公司公章。"]
["供应商名称：",{"$nulls":3},"联系人：",{"$nulls":3},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}